АДМИНИСТРАЦИЯ

МАРИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.11. 2022 год       № 60

с. Марица

Об утверждении Программы комплексного развития систем                                        коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Марицкий сельсовет» Льговского  района Курской области на 2023-2025 годы

Во исполнение поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011 г. Пр-701.        Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Приказа Минрегиона РФ от 06.05.2011 г №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федерального закона от 30.12.2004 г № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Федерального закона от 23.11.2004 г № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрация Марицкого сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Марицкий  сельсовет» Льговского  района Курской области на 2023-2025 годы.

- Признать утратившим силу постановление №41 от 05.11.2021 г «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Марицкий сельсовет» Льговского района Курской области на 2022-2025 годы» ..

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации Марицкого сельсовета Льговского района

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Марицкого сельсовета:                           А.А.Жуков

Утверждена

Постановлением Главы

МО «Марицкий сельсовет»

от 11. 11. 2022 №60

_____________/Жуков А.А /

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Марицкий сельсовет»

Льговского района Курской области на 2023-2025 годы

# 2022 г.

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Марицкий сельсовет» Льговского района Курской области на 2023-2025 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Марицкий сельсовет» Льговского района Курской области на 2023-2025 годы (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Устав муниципального образования «Марицкий сельсовет» Курской области; Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; |
| Заказчик Программы | Администрация Марицкого сельсовета Льговского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Марицкого сельсовета Льговского района Курской области |
| Цель Программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования |
| Задачи Программы | -анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; -совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; -проведение обязательных энергетических обследований; -создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; -нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде, агропромышленном комплексе и прочих сферах; -оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов; -проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Льговского района Курской области; -развитие инновационных малых и средних предприятий, обеспечивающих разработку и внедрение энергоэффективных материалов, оборудования, технологий. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Марицкий сельсовета» Льговского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023- 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 2505 тыс. рублей, в т.ч.: 2016 год -525 тыс.руб; 2017 год -7690 тыс.руб; 2018 год-3000 тыс.руб 2020 год -1390 тыс.руб 2021 год - 1225 тыс. рублей; 2022 год - 2700 тыс. рублей; 2023 год - 1250 тыс. рублей; 2024 год - 1000 тыс. рублей. 2025 год - 1000 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Марицкий сельсовет расположен в северной части Льговского района Курской области. На севере он граничит с Конышевским районом, на востоке с Иванчиковским сельсоветом, на юге с Городенским сельсоветом, на западе с Кудинцевским сельсоветом. Утвержден  в статусе муниципального образования Законом Курской области № 48-ЗКО от 21.10.2004 г.

Площадь Марицкого сельсовета равна 50,05 км2, что составляет 4,9 % площади Льговского района. Численность населения сельсовета на 01.01.2012 г. составила 1061 человек, средняя плотность населения – 21,2 чел./кв.км.

В состав Марицкого сельсовета входят 7 населенных пунктов, в том числе 1 без населения (х.Хряпник). Административным центром муниципального образования является село Марица с численностью населения  799 человек.

Таблица 1 	Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км.) | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от центра муниципального образования |  |  |
| 1 | с. Марица | 0 | 341 | 799 |
| 2 | п. Шерекинский | 2 | 60 | 144 |
| 3 | д. Николаевка | 4 | 29 | 54 |
| 4 | х. Красная Дубрава | 8 | 20 | 45 |
| 5 | х. Красн. Пахарь | 10 | 8 | 13 |
| 6 | х.Новые Пруды | 6 | 4 | 6 |
| 7 | х. Хряпник | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  | 462 | 1061 |

Муниципальное образование имеет хорошее транспортно-географическое положение. По территории  сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения «Льгов-Конышевка», связывающая сельсовет с районным центром и автотранспортной сетью Курской области. В меридиональном направлении сельсовет пересекает железная дорога «Брянск-Льгов». На территории сельсовета имеется железнодорожная станция «Марица».

Марицкий сельсовет – административно-территориальная единица (сельсовет) и муниципальное образование (сельское поселение) в Льговском районе Курской области.

Структуру органа местного самоуправления администрации Марицкого сельсовета составляют:

- представительный орган муниципального образования – Собрание депутатов Марицкого сельсовета Льговского района;

- глава администрации муниципального образования – глава Марицкого сельсовета Льговского района;

- местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) – администрация Марицкого сельсовета Льговского района;

- контрольный орган муниципального образования – ревизионная комиссия Марицкого сельсовета Льговского района.

В состав территории Марицкого  сельсовета Льговского  района входят следующие населенные пункты: с.Марица, п.Шерекинский, д.Николаевка, х.Красная Дубрава, х.Красный Пахарь, х.Новые Пруды, х.Хряпник.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Общая площадь жилых помещений в Марицком сельсовете на 01.01.2012г. составляла 39,5 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 37,2 м2/чел.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории сельсовета насчитывается 462 домовладения.

Таблица 2 – Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2014 г.

| № | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | тыс.м2 общей площади | 39,5 |
| 2 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-» | 0% |
|  | -централизованной канализацией | «-» | 0% |
|  | -сетевым газом | «-» | 42,8% |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-» | 0% |
|  | - электроснабжением | «-» | 100% |

Жилищный фонд Марицкого сельсовета представлен в основном индивидуальной жилой застройкой и включает в себя 462 жилых дома общей жилой площадью 38,5 тыс.м2.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Марицкий сельсовет» имеют износ от 30 до 60%.

Аварийный и ветхий жилищный фонд муниципального образования на 01.01.2012г. составил 0,6 тыс.м2 или 1,5% в общем объеме жилья муниципального образования.

Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой находится на среднем уровне: система водоснабжения представлена водозаборными колонками, скважинами и колодцами, газифицировано 42,8% домовладений, подключены к электроснабжению 100%. Центральные канализация и теплоснабжение отсутствуют.

2.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Марицкий сельсовет» предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго», транспортирующего электрическую энергию по кабельным и воздушным линиям до конечного потребителя.

Электроснабжение сельсовета образования осуществляется от ПС 110/35/10 «Марица». По территории сельсовета проходят высоковольтные линии электропередач мощностью 110 кВт (протяженность 18,6 км) и 330 кВт  (протяженность 6,3 км).

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4.Газоснабжение

Центральное отопление в Марицком сельсовете отсутствует, население и учреждения отапливаются от индивидуальных источников отопления.

В сельсовете к системе газоснабжения подключены 198 из 462 домов, таким образом, 42,8% жилищного фонда отапливаются от индивидуальных газовых теплоисточников. Одиночное протяжение уличной газовой сети в населенных пунктах сельсовета составляет 16 км.

Жилищный фонд, не подключенный к системе газоснабжения, оборудован печным отоплением и отапливается углем.

2.5 Водоснабжение.

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение Марицкого сельсовета осуществляется за счет подземных вод из артезианских скважин а также колодцев. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-20м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система водоснабжения сельсовета включает в себя: 6 скважин, 47 колодцев и других электрических и механических источников, 11 км водопроводных сетей с 17 водозаборными колонками.

Система хозяйственно-питьевого водопровода тупиковая объединена с противопожарной, диаметр магистральных сетей в основном 100 – 150 мм, давление 1-4кг/см2, производительность 18-28 м3/час.

К центральному водопроводу подключены объекты соцкультбыта и часть жилой застройки. Основная часть населения пользуется услугами центрального водопровода через водораздаточные колонки.

В жилой застройке, не оборудованной центральным водопроводом, водоснабжение осуществляется за индивидуальных скважин и счет шахтных колодцев.

Таблица 4 – Перечень объектов питьевого водоснабжения, расположенных на территории МО «Марицкий сельсовет»

| Наименование объектов водоснабжения | Передано в муниципальную собственность | Находятся в совместном ведении | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Число оборудованных колодцев |  | 45 | 45 |
| Число водонапорных скважин | 6 |  | 6 |
| Число водозаборных колонок | 17 |  | 17 |
| Другие электрические и механические источники | 2 |  | 2 |
| Протяженность водопроводных сетей (км) | 11 |  | 11 |

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения достаточно высок. Основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита. Протяженность водопроводных сетей требующих замены (ремонта) составляет 10 км.

Центральная канализация в населенных пунктах Марицкого сельсовета отсутствует. Отвод стоков от индивидуально-жилой застройки осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом на очистные сооружения.

2.6. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2012 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  Марицкого сельсовета не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2016 по 2025 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется рост численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 2800 кв. метров жилья. Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2025 году составит 40,4 кв. м на 1 человека.

Естественная убыль жилфонда за период 2016-2025 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Марицкий сельсовет» в период 2023 -2025 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2016-2025 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования  построить 2 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 2 км воздушных линий уличного освещения.

- Для электроснабжения вводимых в период 2016-2025 годов объектов бюджетной и производственной сфер построить 0,2 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,2 км воздушных линий уличного освещения.

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

МО «Марицкий  сельсовет» Льговского района на 2016 – 2025 годах

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Един. Измер. | Всего | ### Прогноз строительства годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с. Марица | Домов | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Кв. м | 960 | 80 | 80 | 160 | 160 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 |
| 2 | п. Шерекинский | Домов | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Кв. м | 960 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Итого по МО | ## Домов | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Кв. м | 1920 | 160 | 160 | 240 | 240 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

### Прогноз строительства объектов социальной сферы  в населенных пунктах

### МО «Марицкий  сельсовет» Льговского района  в 2016 – 2025 годах

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов | ### Прогноз строительства по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с. Марица | ###### Пункт социального обслуживания населения | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | п. Шерекинский | ###### Пункт социального обслуживания населения | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2016 – 2025 годах жилья  в населенных пунктах МО «Марицкий сельсовет»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Электроснабжение |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |  |  |
| 1 | с. Марица | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 |
| 2 | п. Шерекинский | 1 | 1 | 0,1 | 0,5 |
|  | ##### Всего по МО | 2 | 2 | 0,3 | 1 |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых в 2016 – 2025 годах объектов социальной сферы в населенных пунктах  МО «Марицкий сельсовет»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | Электроснабжение |  |  |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |  |  |
| 1 | с. Марица | ###### Пункт социального обслуживания населения | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | п. Шерекинский | ###### Пункт социального обслуживания населения | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Марицкий сельсовет» на период 2016-2025 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2016 – 2025 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В населенных пунктах муниципального образования  в период 2016-2025 годов предполагается  подключить к сетевому газоснабжению  дома существующего индивидуального жилищного фонда.

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования построить 0,3 км распределительных сетей газопровода.

Для газоснабжения вводимых в период 2016-2025 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить 0,4 км распределительных сетей газопровода.

3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Марицкий сельсовет» на период 2016-2025 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2016 – 2025годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального построить 1 км водопровода.

- Для водоснабжения вводимых в период 2016-2025 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить 0,4 км водопроводных сетей.

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

–      	реконструкцию (замену) водопроводных сетей 6 км.

Реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения в МО «Марицкий сельсовет» в 2016-2025 годах

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Реконструкция водоснабжения | 1 |  | 90 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция водоснабжения | 1 |  | 90 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети | 1 |  | 85 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция водопроводной сети | 1 |  | 85 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Марицкий сельсовет | 6 | - | 90 | 6 | - | 0,650 | 2,000 | 1,000 | 0,800 | 0,760 | 0 | 0 | 0,500 | 0,766 |
|  | Итого по МО | 6 | - | 90 | 6 | - | 0,650 | 2,000 | 1,000 | 0,800 | 0,760 | 0 | 0 | 0,500 | 0,766 |

## Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Марицкий сельсовет» на период 2016-2025 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2016-2025 годов планируется строительство контейнерных площадок -30 шт. и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО – 60 шт.

Кроме того, предполагается приобретение 2-х единиц специальной автотракторной техники (мусоровоз, погрузчик с прицепом) для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Марицкий сельсовет»

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Погрузчик с прицепом | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | - | 20 | 20 | 10 | 5 | - | 5 | - | - | - |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество построенного газопровода | км | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
|  | Количество построенных водозаборов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | 0 | 0,650 | 2,000 | 1,000 | 0,800 | 0,760 | 0 | 0 | 0,500 | 0,766 |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 48 | 48 | 48 | 50 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 |
|  | -водоснабжения |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 9 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 48 | 48 | 48 | 50 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 |
|  | - воды |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Объем привлеченных инвестиций на развитие и модернизацию объектов водоснабжения. | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | - вододоснабжения | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 12 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Марицкий сельсовет» в рамках Программы газификации Льговского  района Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы  сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 24,4 км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести необходимую реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

1

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Марицкий сельсовет» 2016 – 2025 годы (в ценах 2012 года)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 2км | 0,1 | 2016-25 | Обеспечение электроэнергией 24 дома | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | Уличное освещение-2 км | 0,1 | 2016-25 |  |  |
| 2 | Пункты социального обслуживания населения | Электроснабжение и уличное освещение | ВЛ-0,4 кВ – 0,2 км | 0,04 | 2016-25 | Обеспечение электроэнергией | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | Уличное освещение-0,2 км | 0,04 | 2016-25 |  |  |
|  | Итого |  |  | 0,28 |  |  |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство распределительного газопровода в населенных пунктах МО. | Обеспечение сетевым газом существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | 5 км. | 10 | 2016-2025 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства населения |
| 2 | Строительство распределительного газопровода в населенных пунктах МО | Обеспечение сетевым газом вводимых объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | 2,4 км. | 4 | 2016-2025 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства населения |
|  | Итого |  | - | 14 |  |  |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство водопровода | Обеспечение водой вводимых объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | 1,4 км | 1,5 | 2016-2025 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей | Обеспечение водой существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | 6 км. | 2,025 | 2016-2025 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета |
|  | Итого |  | - | 3,525 |  |  |  |

4.  Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Строительство площадок – 30 шт. | 1,2 | 2016-2025 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -60 ед. | 0,3 | 2016-2025 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники | 3,5 | 2016-2025 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
|  | Итого |  |  | 5 |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2016 - 2025 годы составляет  2505 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2016 – 2025 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Марицкий сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Марицкий сельсовет» Льговского района Курской области на 2016 – 2025 годы

1.Электроснабжение

| № пп | Наименование мероприятия | Един. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов | млн.р | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 2 | ###### Электроснабжение объектов социальной сферы | млн.р | 0,08 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
|  | ###### Итого | млн.р | 0,28 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Строительство распределительного газопровода для подключения существующих объектов жилфонда и социальной сферы | млн.р | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Администрация МО |
| 2 | ###### Строительство распределительного газопровода для вводимых объектов индивидуального жилья и социальных объектов | млн.р | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0,5 | Администрация МО |
|  | Итого | млн.р | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО |
| 1.1 | Сети водопровода | км | 6 | - | 0,650 | 2,000 | 1,000 | 0,800 | 0,760 | 0 | 0 | 0,500 | 0,766 |  |
|  |  | млн.р | 2,025 | - | 0,025 | 0,500 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0 | 0 | 0,250 | 0,500 |  |
|  | ### Строительство водопровода | км | 1,4 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,2 | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | 0,55 | - | 0,55 | - | 0,2 | 0,2 | - | - |  |
|  | Итого | млн.р |  | - | 0,025 | 1,05 | 0,250 | 0,800 | 0,250 | 0,200 | 0,20 | 0,250 | 0,500 |  |

4.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Приобретение спецтехники | млн.р. | 3,5 | - | - | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -60 ед. | ед. | 60 | - | 20 | 20 | 10 | 5 | - | 5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | - | 0,025 | - | - | - |  |
| 3 | Строительство площадок – 30 шт | ед. | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 1,2 | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | - | - | 0,5 | 2,5 | 1,55 | 0,425 | - | 0,025 | - | - | - |  |